염소용기 계근대장 (취수장 09.04)

결재	주무관	정수과장
	채민수	09/09 최종인

2020년 09월04일 금요일                                                                4차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		737	536	0322		565
2		0627	543	0380		561
3		0303	564	3140		565
4		0321	564	0632		540
5		0636	540	0377		561
6		0630	541	0316		564
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,288kg	6병		3,356g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,760kg			3,430kg
	자체계근	8,790kg			3,450kg
용기무게		3,288kg			3,356kg
납품수량		5,472kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		72kg			74kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021