투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	두리시스템, 대표 장현실 귀하
(경유)
제목	증미역 클린로드 시스템 유입,유출구 변경에 대한 회신

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 두리시스템 문서번호 2020-무-090401(2020.9.4.)호와 관련입니다

3. 위호와 관련하여 『증미역 클린로드 시스템 유입,유출구 변경』에 대하여 아래와 같이 검토     결과를 회신하며, 현장 착공이 상당히 늦어지고 있는바 제작설치에 필요한 사항을 신속히 실시      하여 작업공정이 원활하게 추진될 수 있도록 변경안을 지체없이 즉시 제출하여 주시기 바랍니다

가. 검토요청내용

- 증미역 지하수 집수정 200mm 배관에 T형관,레듀샤(200→ 100), 전동밸브(100mm)연결하           는 유입배관(100mm)를 설치하여 유입수 사용

나. 검토결과

- 증미역 지하수 집수정 200mm 배관에 설치계획한 전동밸브(100mmm)설치는 유지관리(고장           발생 등)의 문제점이 있어 설치 불가하며, 지하수 유입 및 배출에 대한 변경안을 즉시           제출 요망.   끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	김흥식		기전과장	전결 09/10 서승완
협조자
시행	기전과-7816	(		)	접수		(		)
우	07520	서울 강서구 양천로 237 강서도로사업소 기전과	/
전화	02-2657-7932	/전송	02-2657-7939	/	san299@seoul.go.kr	/	부분공개(5)