고압가스 수불부(09/09)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	09/10 최종인
협 조
	주무관		이용철

문서번호 :	정수과-7619

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				240						6,208
09.01		0	0	240		0	0	323	323	5,885
09.02		0	0	240	5,400	0	0	340	340	10,945
09.03		0	0	240		0	0	323	323	10,622
09.04		0	0	240		0	0	316	316	10,306
09.05		0	0	240		0	0	324	324	9,982
09.06		0	0	240		0	0	298	298	9,684
09.07		0	0	240		0	0	294	294	9,390
09.08		0	0	240		0	0	323	323	9,067
09.09		0	0	240		0	0	311	311	8,756
09.10			0	240					0	8,756
09.11			0	240					0	8,756
09.12			0	240					0	8,756
09.13			0	240					0	8,756
09.14			0	240					0	8,756
09.15			0	240					0	8,756
09.16			0	240					0	8,756
09.17			0	240					0	8,756
09.18			0	240					0	8,756
09.19			0	240					0	8,756
09.20			0	240					0	8,756
09.21			0	240					0	8,756
09.22			0	240					0	8,756
09.23			0	240					0	8,756
09.24			0	240					0	8,756
09.25			0	240					0	8,756
09.26			0	240					0	8,756
09.27			0	240					0	8,756
09.28			0	240					0	8,756
09.29			0	240					0	8,756
09.30			0	240					0	8,756
09.31			0	240					0	8,756
합계	0	0	0		5,400	0	0	2,852	2,852

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					41,841			36,881
09.01		0	0	0	41,841		3,914	32,967
09.02		0	0	0	41,841		3,624	29,343
09.03		0	0	0	41,841	17,760	3,482	43,621
09.04		0	0	0	41,841		3,473	40,148
09.05		0	0	0	41,841		3,513	36,635
09.06		0	0	0	41,841		2,709	33,926
09.07		0	0	0	41,841		2,540	31,386
09.08		0	0	0	41,841		2,699	28,687
09.09		0	0	0	41,841	17,800	2,726	43,761
09.10				0	41,841			43,761
09.11				0	41,841			43,761
09.12				0	41,841			43,761
09.13				0	41,841			43,761
09.14				0	41,841			43,761
09.15				0	41,841			43,761
09.16				0	41,841			43,761
09.17				0	41,841			43,761
09.18				0	41,841			43,761
09.19				0	41,841			43,761
09.20				0	41,841			43,761
09.21				0	41,841			43,761
09.22				0	41,841			43,761
09.23				0	41,841			43,761
09.24				0	41,841			43,761
09.25				0	41,841			43,761
09.26				0	41,841			43,761
09.27				0	41,841			43,761
09.28				0	41,841			43,761
09.29				0	41,841			43,761
09.30				0	41,841			43,761
09.31				0	41,841			43,761
합계	0	0	0	0		35,560	28,680