문서번호	정수시설과-9573
결재일자	2020.9.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
김희송		전훈	09/10 조성태
협조

전력계통 종합진단 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 09.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

전력계통 종합 진단 계획 보고

*************************************************************************************************************

Ⅰ		진단 목적

❍ ******************************************************** 보호계전기의 시차 보호 협조 체계 작성 및 기존 전력시설물(차단기, 케이블)의 적정 여부 판단을 위한 종합 진단을 실시하여 향후 안전한 전력시설 운영과 시설 개선사업 추진을 위한 기초 자료로 활용하기 위함.

Ⅱ		진단 개요

❍ 진단 설비

*****************************

*****************************************

******************************

❍ 진단내용

- 현장자료조사 : 기기 조사 및 도면을 통해 전체 전력계통 파악

- 고장전류계산 : 고장전류 계산 및 전력설비 적합성 검토

- 보호협조검토 : 보호계전기 정정기준, 계산서, 협조체계 작성

- 전력계통안전성 : 변압기, 케이블, 차단기 정격용량 및 적정성

- 전력계통 보완 및 개선 대책 제시

Ⅲ		실시계획

******************************************

****************************************

*********************************************

**************************

*******************

**************************************

***********************)

Ⅳ		행정사항

❍ 한국전기안전공사에 진단 의뢰요청(공문)하여 진단실시.

❍ 진단수수료는 지로 납부 고지서에 의거 납부후 영수증 첨부.

❍ 진단 완료후 진단기관 입회하여 보호계전기 현장 조정 조치.

*********************************************************************

******************************************************************  끝.