투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	제3AF관 전동셔터문 고장 보고

우리과 제3AF관에서 사용관리 중인 전동셔터문의 고장 및 수리에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

1. 현 황

동물사	업체명	수리대상	구입일	보고 내용
제3AF관	미상	전동셔터문	미상	작동 이상

2. 고장 경위

가. 2020.9.1. 평소와 같이 동물사 마감 시 전동셔터의 스위치를 눌러 작동시켰으나 하강 중 정지 현상이 일어남.

나. 다시 상승 스위치를 눌렀다가 작동을 반복하였으나 모터만 작동할뿐 하강 중 정지함.

다. 수리 업체에 유선문의 결과, 셔터문 틀에 이상이 있는 것으로 추정되며, 제품을 직접 본 후 수리가 가능할 것으로 진단받음.

라. 동물사 보안과 동절기 동물 입사시 실내 동물사 난방 유지를 위하여 긴급수리가 필요함.

3. 수리 계획

셔터문 수리 업체 기사 방문 요청 후 수리 가능 여부 확인 및 차후 수리 예정  끝.

주무관	김온슬		주무관	代이재황		동물복지2과장	09/10 박용춘
협조자
시행	동물복지2과-5093	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동)	/
전화	02-500-7834	/전송	02-500-7659	/		/	대시민공개