“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	건화엠이씨
(경유)
제목	시상수 공급 관련 질의 회신 [일원개포한신아파트 재건축정비사업(일원동 615-1번지 일원)]

1.*************호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 질의하신 *******************시상수 공급 관련 질의 사항에 대하여 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고바랍니다.

가. 질의사항 및 회신사항

1) 공급가능 여부: 가능

2) 위치

- 위 치: 개포로 110길 및 일원로 도로상 배수관(300~600mm)에서 분기하여 인입

3) 공급압력: 약 2.8kg/㎡

※ 향후 분기지점 설계 시 별도 협의 할 것.

붙임: 인입가능 위치도 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	정원훈		급수관리팀장	전동근		급수운영과장	09/10 代전동근
협조자
시행	급수운영과-14303	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02 3146 4855	/전송		/		/	부분공개(5)