문서번호	급수운영과-17581
결재일자	2020. 9. 11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
김재명		이훈재	09/11 채재일
협 조
	주무관			代장준혁

'20년 3/4분기 재개발·재건축 관리실태 점검 보고 (중구 세운 3-1구역 등 6개소)
2020년 3/4분기 재개발·재건축 관리실태 점검 보고 *******************

2020. 09.

중부수도사업소

(급수운영과)

2020년 3/4분기 중구 재개발·재건축 관리실태 점검 보고

2020년 3/4분기 중구 관내 재건축·재개발구역 내 상수도 시설물 관리실태 점검을 시행 후, 그 결과를 보고 드림.

1. 점검개요

가. 관련근거: 시설관리과-3103(2020.02.11.)호

「2020년 재개발·재건축 지역 상수도 시설물 관리계획」

나. 점검구역: *******************************

다. 점검일시: 2020. 9. 21.(월) ~ 9. 23.(월)

라. 점검내용: 사업구역내 누수여부, 배수관 분기점 폐쇄여부, 부정급수, 시설물 적정관리 여부 등

마. 점 검 자: 시설8급 김재명, 시설9급 정기성

2. 점검내용

가. 점검현장

연번	사 업 명	주 소	적출 내용	처리내용
1	세운재정비촉진지구 3-1구역 도시환경정비사업	************	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
2	세운재정비촉진지구 3-4,5구역 도시환경정비사업	**********	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
3	세운재정비촉진지구 6-3-3구역 도시환경정비사업	**************	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
4	장교 12지구 도시환경정비사업	***********	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
5	저동구역 제2지구 도시환경정비사업	************	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
6	양동 4-2,7 도시환경정비사업	*************	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음

나. 상수도 시설물에 대한 점검사항

단위 :（건)

구분	상수도관누수	상수도 시설물 적정여부	조례 위반	주변 도로침하 발생	절.성토부 상수도 시설물 적정관리 여부	기타
지적사항	-	-	-	-	-	-

3. 점검결과 및 조치사항

가. 상기와 같은 사항으로 중구 재개발·재건축 구역 내 시설물 안전 점검 시행 결과 부적정 사항이 없음을 보고함.

나. 점검 결과를 GIS 시스템에 등록하여 지속 관리코자 함.

붙임  재개발, 재건축지역 상수도 시설물 점검표 각 1부.  끝.