투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	운영총괄과장
(경유)
제목	하천점용허가 협의 회신(고심도 매설배관 확인굴착/한국가스공사)

1. 운영총괄과-5511(2020.09.08.)과 관련입니다.

2. 고심도 매설배관 확인굴착공사(한국가스공사)에 따른 하천점용허가 협의사항에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 굴착공사 개요

(1) 건    명: 고심도 매설배관 확인 굴착조사

(2) 위    치: 서울시 잠실동 1-1 외 2개소

(3) 점용면적: 300㎡(개소당 100㎡) - 굴착공사

나. 회신의견

(1) 녹지 굴착공사 복구는 허가전 계획서와 같이 복구하고, 변경사항이 있을

경우 변경사유 및 변경 도면을 첨부하여 사전 협의 후 공사 시행

(2) 공사 시행시 녹지관리과 직원 입회하에 작업 실시하고, 공사 완료 후

전·후 사진 첨부하여 원상복구 조치 및 결과 제출. 끝.

	녹지관리과장
주무관	이규하		녹지관리과장	09/11 곽영만
협조자
시행	녹지관리과-4297	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	부분공개(6)