<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(거점형 키움센터 냉난방기 구매)(2)

문서번호	설비부-13634
수 신	총무부장
접수번호

결재	주무관	시책사업과장
	박성수	이종근

계 약 건 명			지역대표 거점형 키움센터(히트펌프용실내기 구매)
납 품 자			상 호			엘지전자 주식회사						성 명		윤현석
계 약 금 액			금544,000원(금오십사만사천원)
계약체결년월일			2020년 07월 22일
납 품 기 한			2020년 09월 20일
납 품 년 월 일			2020년 08월 28일
검사(수)년월일			2020년 09월 10일
검사(수) 장 소			지역대표 거점형 키움센터(1호) 공사현장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( V ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( V ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( V ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( V ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( V ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2020년 9월 11일
															분임물품 출 납 원
	검수자	시설		국	시책사업		과	지방공업주사	직급	성명	이극희		이극희		09/11 이달영
	검수자	시설		국	시책사업		과	지방공업주사보	직급	성명	박성수		박성수

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
23239854	냉난방기, 히트펌프용 실내기, 냉방5.2/난방5.9kW	대	544,000	1	0	1
	이하여백

□ 검수사진

	설비부장

히트펌프용 실내기 설치상태 확인