문서번호	급수운영과-14056
결재일자	2020. 9. 14.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관		급수운영팀장			급수운영과장
정준석		임인택			09/14 한희선
협 조
		주무관		한호진
		주무관		이덕규
		주무관		김희철
		주무관		송정호
		주무관		최박

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.”

2020. 9.  13.(일)

일일 공급량 증감 현황 보고

2020. 9.

강동수도사업소(급수운영과)

2020. 9. 13.(일)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2019. 9월				2020. 9월						비고 (전년,동기대비 증감사항)
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			10,121,502	총 공급량			4,315,514	-5,805,988	-57.4
	일 평균			337,383	일 평균			331,963	-5,420	-1.6
	일 최소			290,421	일 최소			316,539	26,118	9.0
	일 최대			366,159	일 최대			349,087	-17,072	-4.7
1	일	19.2	27.8	345,130	화	23.8	29.5	349,087	3,957	1.1
2	월	19.4	29.7	341,744	수	22.9	27.3	328,626	-13,118	-3.8
3	화	22.0	28.0	350,224	목	22.4	28.0	327,406	-22,818	-6.5
4	수	21.2	25.5	330,329	금	19.9	27.5	337,697	7,368	2.2
5	목	21.5	27.6	338,178	토	19.2	27.3	333,962	-4,216	-1.2
6	금	21.6	29.1	343,849	일	19.5	24.4	324,022	-19,827	-5.8
7	토	22.6	29.5	350,259	월	17.5	20.6	316,539	-33,720	-9.6
8	일	22.9	27.3	350,596	화	20.6	26.5	337,327	-13,269	-3.8
9	월	22.4	28.0	344,231	수	19.0	25.3	327,508	-16,723	-4.9
10	화	22.1	26.5	335,888	목	18.8	27.0	335,785	-103	0.0
11	수	20.4	28.7	366,159	금	19.2	27.1	338,597	-27,562	-7.5
12	목	18.7	22.9	321,440	토	18.1	23.2	318,066	-3,374	-1.0
13	금	18.3	29.3	293,473	일	16.7	26.6	340,892	47,419	16.2	전년동기 대비 공급량 증가
14	토	20.8	24.1	290,421	월
15	일	19.5	30.0	351,574	화
16	월	20.7	30.5	343,251	수
17	화	18.0	29.0	342,387	목
18	수	16.0	25.4	334,330	금
19	목	13.6	26.0	345,898	토
20	금	15.8	24.2	328,204	일
21	토	18.3	22.1	337,813	월
22	일	17.3	19.6	316,044	화
23	월	16.9	24.6	349,269	수
24	화	13.9	26.5	341,755	목
25	수	14.8	27.4	340,736	금
26	목	17.7	29.0	325,813	토
27	금	19.6	27.0	344,884	일
28	토	19.4	29.2	334,080	월
29	일	17.9	28.6	353,003	화
30	월	16.4	29.9	330,540	수
평균기온		19.0	27.1			19.8	26.2

구역 유량계별 공급량 분석(전일 대비)                   (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			349,481	318,066	340,892	-8,589	-2.5	공급량 증가
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	112,300	101,200	111,300	-1,000	-0.9
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	108,008	93,200	102,000	-6,008	-5.6
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음		9,293	11,438			유량시스템 유출량 반영(‘20.6.18)
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	338,465	308,300	316,600	-21,865	-6.5
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	206,020	175,341	177,570	-28,450	-13.8

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 전단의 바이패스(1,350㎜) 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계				암사수계			비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	소계	광암4	길동
전일 대비	증·감량	22,826	17,057	2,830	5,668	8,559	5,769	-5,130	10,899
	비율(%)	7.2	9.3	7.4	9.2	10.2	4.3	-16.0	10.7
금 일		340,892	200,744	40,930	67,382	92,432	140,148	26,933	113,215
전 일		318,066	183,687	38,100	61,714	83,873	134,379	32,063	102,316

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)                  (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계				암사수계			비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	소계	광암4	길동
전년 대비	증·감량	-102,986	-224,269	15,490	-142,004	-97,755	121,283	72,456	48,827
	비율(%)	-2.3	-8.2	3.2	-14.1	-7.8	7.3	22.1	3.7
2020. 9. 1. ~9. 13.		4,308,514	2,525,870	505,520	862,864	1,157,486	1,782,644	400,423	1,382,221
2019. 9. 1. ~9. 13.		4,411,500	2,750,139	490,030	1,004,868	1,255,241	1,661,361	327,967	1,333,394
담당자				김희철	최박	송정호		이덕규	한호진

□ 전년(9월) 동기대비 공급량 –102,986㎥ (-2.3% 감소)

‣ 광암2은 당초 광암3 구역인 가락본동 등 송파대로 쪽으로 확대

‣ 광암3 ⇒ 3, 4블록(가락시장사거리 남단 우측)으로 분리 운영: 2016. 2. 1.~

‣ 광암4블록(문정2,위례,가락1동 일부, 위례신도시(하남권))을 암사수계로 변경: 2016. 7. 11~

‣ 가락시장(광암4블록)을 암사수계 → 광암수계로 변경: 2017. 7. 28~

공급량 변화 그래프

공급량 증·감사항

□ 일 공급량은 전년 동기(9월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 증가

- 길동중블록은 2019년도에 3,069수전이 증가되어 공급량이 증가 추세이므로 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

□ 광암수계(KD-12, 하남-위례) 유출량이 유량감시시스템에 20. 6. 18.부터 반영

붙임  일별·중블록별·수계별및가압장 공급량 현황 각 1부.  끝.