투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(거푸집 동바리 안전시공 지도점검 결과 알림)

1.업무지시현장 : 시립마포 실버케어센터 건립공사(서울창업허브단지 조경공사 포함)[장기1차] 주식회사 아이티엠코퍼레이션건축사사무소, 시립마포 실버케어센터 건립공사(서울창업허브단지 조경공사 포함)[장기1차] ㈜대현에스 엠건설, 시립마포 실버케어센터 건립공사(서울창업허브단지 조경공사 포함)[장기1차] 혁성공영 주식회사, 시립마포 실버케어센터 건립공사(서울창업허브단지 조경공사 포함)[장기1차] 주식회사 유탑엔지니어링 건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2020-09-14 09:09:25

3.지 시 내 용

가. 유탑(마실)20-122(2020.09.03.)호 및 안전관리과-8076(2020.09.10.)호와 관련입니다.

나. 우리 본부(안전관리과)「2020 안전·품질관리계획」에 의거 대규모 콘크리트 타설 전(타설높이: 4.2m이상, 타설량 150㎥ 이상/일) 거푸집 및 동바리에 대한 “안전시공 지도점검요청”에 대한 결과를 통보하오니,

다. 재해없는 안전한 가설공사를 위하여 점검의견이 조치된 후 시공될 수 있록 조치 및 보고하여 주시기 바랍니다.

○ 콘크리트 타설 계획

- 공사명 : 시립마포 실버케어센터 건립공사 (소재지 : 마포구 공덕동 370-4)

- 타설위치: 지하2층 기계실 상부

- 타설높이: 6,05m

- 타 설 량: 200㎥

붙임 : 안전시공 지도검검 결과(별도송부).  끝.

주무관							김재호			의료시설과장					차무흥					건축부장					09/14 代유현수
협조자
시행			건축부-15658									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2616						/전송			02-3708-2659					/													/	부분공개(5)