코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	「방치 된 비상구 발코니」추락사고 대비 안전대책 확인 계획

1. 市예방과-19298(2020.9.3.)호『서울시 다중이용업소 위험등급별 안전관리 계획알림』과 관련입니다.

2. 다중이용업소 폐업 후 건물외벽에 방치 된 비상구 발코니에서 건물 관계인이 사용중에 발코니가 붕괴되어 추락사고 발생함에 재발방지대책을 추진을 하고자 합니다.

가. 추진일정 : 2020. 9. 15.(화) ~ 12. 18.(금)

나. 추진대상 : 1,234개소 (※붙임 1. 참조)

다. 조사인원 : 완비담당 등 11명(※붙임 1. 참조)

라. 추진방법

○ 화재안전정보조사와 병행하여 방치된 비상구 발코니 조사 및 현황관리

○ 유지·보수안내 및 부식 등으로 인해 위험성이 있는 경우 폐쇄·철거토록 안내

전화 등(유선)확인

휴·폐업 대상 중

비상구 발코니유무

안내문 발송

관계인에게 안전관리

(유지보수 또는 철거,폐쇄)안내

현장확인

화재안전정보조사,

소방특별조사 등

병행실시

마. 향후일정

→       →

3. 행정사항

○ 완비증명 발급시 폐업을 하는 경우에는 비상구 발코니를 철거·폐쇄토록 안내

(유지보수하는 경우에는 건물관계인에게 고지하여 확인)

○ 건물 내 자체점검 및 허가관청에서 휴폐업 대상 통보시 관계인이 방치 된 비상구를 반드시 확인토록 안내

○ 발코니 추락사고 대비 안전대책 조사 결과는 (붙임2)서식에 의거 각 담당자는2020.12.18.까지 내부결재를 득하시고 완비담당에게 공람지정하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 다중이용업소 폐업대상 현황(2007 ~ 2020.8.) 및 담당 1부.

2. 비상구 발코니 현황관리 제출 서식 1부.

3. 비상구 발코니 철거 등 안내문 1부.  끝.

담당자	김승일		검사지도팀장	구본형		예방과장	09/14 최강의
협조자
시행	예방과-12057	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화		/전송	02-730-6119	/		/	부분공개(6)