문서번호	시설관리과-17863
결재일자	2020. 9. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
시설안전팀장		시설관리과장	강서수도사업소장
이연창		유명은	09/14 정진일
협 조
	주무관			代장창원
	주무관			장창원
	기전팀장			양창진

『2020년 추석 대비』

상수도 시설물 안전점검 계획

2020.  9.

강서수도사업소

(시설관리과)

『2020년 추석 대비』

상수도 시설물 안전점검 계획

우리민족 고유의 명절인 추석을 맞아 연휴기간 발생 할 수 있는 재난 및 안전사고 예방을 위한 상수도 시설물 안전점검 계획을 보고 드림.

※ 관련근거 : 2020 추석대비 상수도시설물 안전점검 계획(시설과-5258:’20.8.14.)

□ 점검 대상

(2020년 09월 현재)

배 수 지 (개소)			가 압 장 (개소)			노출 상수도관 (개소,(㎞))
계	지역	1․2차	계	유․무인	증 압	현수관로	공동구
8	4	4	14	5	9	1 (0.04)	2 (12)

※ 공동구: 목동, 마곡공동구

□ 점검 기간

❍ 시설물 사전점검 기간 : ’20.9.15(화) ~ 9.23(수),≪7일간≫

❍ 추석 종합대책 추진기간 : ’20.9.25(금) ~ 10.5(월),≪11일간≫

□ 점검 방법

<본부․사업소 합동점검>

❍ 점검 대상

- 지역배수지 4개소(목동,신정,신월,우장산)

❍ 점검 일정 : 9.15.(화)

❍ 점검자

- 본  부 : 시설과 시설물 담당

- 사업소 : 시설물 및 순찰 담당주무관

<사업소 자체점검>

❍ 시설물 점검자

【배수지 및 가압장】

- 양천구: 급수운영과 강병국, 김상덕, 주길석, 시설관리과 기전팀

- 구로구: 급수운영과 장창원, 김상덕, 주길석, 시설관리과 기전팀

- 강서구: 시설관리과 이연창, 김동복, 최은호, 시설관리과 기전팀

【현수관로-오류육교】

- 급수운영과 장창원, 김상덕, 주길석

【목동 공동구】

- 급수운영과 강병국, 김상덕, 주길석

【마곡 공동구】

- 시설관리과 이연창, 김동복, 최은호

□ 중점 점검사항

❍ 배수지․가압장 시설물 분야

- 구조물 균열, 파손, 누수 등 시설물 안전상태

- 축대, 옹벽, 절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부

- 가압장 기전설비 작동 및 관리상태 등

❍ 지하철 공사장 등 노출관로 분야

- 공사장 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전 여부

- 공사장 절개지 및 절․성토 비탈면 유실 방지 여부

- 도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완상태

- 누수 발생 여부 등

□ 점검시 조치계획

❍ 경미하거나 긴급한 정비사항은 즉시 보수 조치

❍ 보수에 장기간 소요되는 경우에도 안전사고 및 급수 지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고, 보수완료시까지 주기적으로 점검 시행

□ 행정 사항

❍ 추진계획을 수립하여 점검 시행하고 점검 결과를 9.24(목).까지 보고

❍ 사업소와 긴급복구업체의 비상 연락체계 확보

❍ 시설물 순찰 철저 및 돌발사고 시 신속한 상황보고 체계 유지

붙임: 1. 시설물 점검표 1부.

2. 사업소별 점검결과 제출양식 1부. 끝.