수신	내부결재
(경유)
제목	10월 소방시설법 자체점검(종합, 작동)대상 법령 개정에 따른 현장확인 계획 알림

1. 관련근거

가.「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관란 법률 시행규칙」18조1항,

나.「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관란 법률 시행규칙」19조1항,

다.「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관란 법률 시행규칙」별표1제3호가목

2. 위와 관련하여 우리 중부소방서 관내 자체점검 대상(작동->종합)확대 및 제출기간 단축에 따른 대상처 현장 확인을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 변경대상: 스프링클러설비가 설치된 10월 작동기능점검 대상(****)

나. 변경내용

- 스프링클러설비가 설치된 대상 종합정밀점검으로 변경

- 제출기간 30일 이내에서 7일 이내로 변경

다. 일    시: 2020년 9월 14일(월) ~ 9월 30일(화)

라. 확인자: 검사지도2팀 3개조
마. 확인방법: 방문 확인 또는 전화 안내

3. 행정사항

가. 담당조는 보고서 제출까지 확인 및 독려해주시기 바랍니다,

나. 방문 확인을 원칙으로 하나 코로나19 전파 염려로 방문이 힘들 경우 전화 안내하시며,

다. 전화 안내시 반드시 관계인의 인적사항을 확인서에 기록하여 보관하시기 바랍니다.

라. 방문시 코로나19 관련하여 감염병 예방수칙 준수 및 3종 보호장비(마스크, 보호안경, 보호장갑)착용을 철저히 지켜주시기 바랍니다.

붙임 1. 소방시설법시행규칙 개정 안내문 1부.

2.「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관란 법률 시행규칙」별표1  1부.

3. 확인서 1부.

4. 스프링클러설비 설치된 10월 작동기능점검 대상.  끝.

담당자	전태준		검사지도팀장	김원선		예방과장	09/15 마성제
협조자
시행	예방과-12680	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 (무학동) 예방과 검사지도2팀	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-3298-5027	/전송	02-2238-1803	/	seoulff86@seoul.go.kr	/	부분공개(7)