투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	시설보수과장
(경유)
제목	남산터널 환기설비 운영관련 업무협조 요청

1. 기전과에서 유지관리하는 남산3호 터널 내 환기설비 가동중 풍도 내 쌓여있던     먼지가 터널로 유입되어, 터널을 이용중인 시민이 화재로 오인 신고하여 소방차가     출동하는 상황이 9. 14(월) 9시 30분경 발생하였습니다.

2. 이에 남산1,2,3호 터널의 풍도 내 쌓여있는 먼지 등에 대한 청소를 협조        요청하오니 가능한 빠른 시일 내에 풍도 내 청소가 진행될 수 있도록 처리하여      주시기 바랍니다.  끝.

	기전과장
주무관	천흥규		주무관	윤석주		기전과장	09/15 서수일
협조자
시행	기전과-9339	(		)	접수		(		)
우	03918	서울특별시 마포구 가양대로 203 (상암동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8395	/전송	02-300-8410	/	hkcheun@seoul.go.kr	/	부분공개(5)