문서번호:행정지원과-17746

현장확인 결과보고서

	명에 의하여 ************************의 누수감액 신청 현장에 출장하여 점검하고 아래와 같이 보고합니다.
2020. 09. 15.
보 고 자 : 행정6급 성명 : 이 주 호

결재	주무관	민원총괄팀장	행정지원과장
	이주호	박선희	09/15 안창수

수용가 내역

주 소	성 명	구경(㎜)	업 종	가구수	민원요지	기물번호
******* *****	***** *****	20	일반용	0	누수감면	13-172

- 검침 및 부과자료

No	납기년월	고객번호	업종	당월			증감사유
				코드	지침	사용량	코드	내용
1	2020-09-30	37919988	30	10	12,759	2,106	옥내누수 (81)	격증안내함 별회전
2	2020-09-30	37974543	3	10	3,833	217
3	2020-07-31	37919988	30	10	10,653	630
4	2020-07-31	37974543	3	10	3,616	243
5	2020-05-31	37919988	30	10	10,023	551
6	2020-05-31	37974543	3	10	3,373	235
7	2020-03-31	37919988	30	10	9,472	665	영업호전 (83)	확인함
8	2020-03-31	37974543	3	10	3,138	254
9	2020-01-31	37919988	30	10	8,807	458
10	2020-01-31	37974543	3	10	2,884	282
11	2019-11-30	37919988	30	10	8,349	421
12	2019-11-30	37974543	3	10	2,602	269
13	2019-09-30	37919988	30	10	7,928	471
14	2019-09-30	37974543	3	10	2,333	260

2. 조사내용

가. 누수현황 사진

마당 배관 누수

나. 현장 조사

- 누수현장 조사시 마당 배관 노후 누수로 조례위반 사항 및 누수외 사용량이 격증

할만한 특별한 사유를 발견할 수 없고 현재 누수공사 완료한 상태임.

3. 조사자 의견

- 조례위반 사항을 발견할 수 없고, 누수외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2020년

09월 납기는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 20년 07월 및 05월 평균사용량 초과량은

누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.