의원 요구 자료 제출

시 행	누수방지과-5863
결재일자	2020. 9. 16.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	기획예산과장

주무관		누수방지과장	시설관리부장			결재
김영일		이태형	09/16 강호광
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 6번, 권영세의원, 외교통일위원회)

권영세 국회의원(외교통일위원회, 미래통합당, 서울 용산구)이 요구한 자료를 붙임과 같이 제출합니다.

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

권영세 의원(외교통일위원회, 미래통합당, 서울 용산구)

요구번호 : 6번

- 중부수도사업소 지역 유수율이 타 사업소에 비해 낮은 이유와 개선방안?

○ 중부수도사업소 유수율이 타 사업소에 비해 낮은 이유는

- 구릉지역이 많아 가압급수 시설(가압장18개소, 증압장25개소)이 8개 사업소중 가장 많고,

- 4대문안 문화재지역, 구도심 상업지구, 전통시장(남대문, 광장, 방산, 중부, 동대문 등)등의 정비 취약지역이 많아 노후상수도관 정비 및 누수탐지 등에 어려움이 있어 타 사업소에 비해 누수발생 건수가 많음.

<최근 5년간 사업소별 누수건수 현황>

(단위 : 건)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	53,026	8,924	4,843	6,599	4,661	5,728	6,725	3,190	2,943
2019년	8,632	1,601	753	1,414	828	1,442	1,316	780	498
2018년	8,399	1,505	919	1,132	907	1,297	1,364	721	554
2017년	8,454	1,803	923	1,294	953	1,008	1,375	515	583
2016년	8,881	1,908	1,144	1,403	982	1,020	1,218	536	670
2015년	9,247	2,107	1,104	1,356	991	961	1,452	638	638

○ 유수율 개선 방안은

- 상수도관 정비 취약지역에 대해서는 주민 설명회 등을 통한 적극적인 이해와 설득으로 노후상수도관을 조속 정비해 나가도록 하고,

- 재개발·재건축 등 취약지역에 대해서도 지속적인 순찰 및 누수탐지를 강화하고 있음.

작성자	기관명(부서명)	직 위	성 명
	서울특별시 (상수도사업본부)	누수방지과장	이 태 형
	☎3146-1515	주무관	김 영 일
	작 성 일 : 2020. 9. 16