“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	일성건설주식회사
(경유)
제목	지하개발공사장 유관기관 합동점검 지적사항에 대한 의견 요청 회신

1. 일성 Parc.1 제 20-286(2020.9.10)호 관련입니다.

2. 지하개발공사장 유관기관 합동점검 지적사항인 기존 상수도관 D=300mm에서 분기된  인입관 D=100mm 곡관부에 대한 직관화 설치에 대하여 아래와 같이 우리사업소 검토의견을 송부합니다

〇 검토의견 : *********************에서 계량기 구경 환원(50mm → 100mm) 요청시 직관화 예정임.

	남부수도사업소장
주무관	황인성		시설안전팀장	이승영		시설관리과장	09/16 고신석
협조자
시행	시설관리과-16992	(		)	접수		(		)
우	07062	서울시 동작구 여의대방로10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4610	/전송	02-3146-4639	/		/	부분공개(6)