수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강원진	손용문	09/16 박성주

	명에 의하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2020. 9. 14.
보고자 공업6급 손 용 문 공업8급 강 원 진

보  고  내  용

▢ 수질검사일 : 2020. 9. 14.(월)

▢ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	대상	검사결과				비고
			적 합	부적합	판정보류	검사불가
수질검사(고객지원)	********************	1	1
관말정체수	*****************************	5	5

▢ 보고자 의견

❍ 수질검사 민원건 검사결과 기준 이내로 적합하며, 아리수의 우수성 홍보

❍ 관말정체수 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합함

붙 임 :  수질검사결과 1부.  끝.