수 질 검 사 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	류현선	장은희	09/16 박달경

	************************************ 수질검사를 재요청하여 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2020. 09. 15.
보 고 자 : 환경 8급 성명 : 류 현 선

□ 수질검사 현황

○ 검사일시 : 2020.9.15.(화) 14:00

○ 검 사 자 : 수질팀 4명********************

○ 입 회 자 : *******************

○ 검사대상 : *****************

○ 검사지점 : 12지점(저수조 유출 1, 수도꼭지 11)

**********************************

******************************************

□ 수질검사 결과

○ 검사결과 : 적합

- 지하 7층 저수조 통과수 수질검사

- 3층~21층까지 11지점 수도꼭지 검사

○ 검사결과 잔류염소가 저수조 통과수 0.21mg/L, 수도꼭지 검사지점 모두 0.10mg/L이상으로 법적기준을 충족하였음.

********************

- ************************************************************************************************

***************************************************************************

************

**	****	******					**
		** *******	**** *******	** *********	* *******	** *******
*	********	*****	*****	****	*****	*****	**
*	**********	*****	*****	****	*****	*****	**
*	********	*****	*****	****	*****	*****	**
*	********	*****	*****	****	*****	*****	**
*	********	*****	*****	****	*****	*****	**
*	********	*****	*****	****	*****	*****	**
*	*********	*****	*****	****	*****	*****	**
*	*********	*****	*****	****	*****	*****	**
*	*********	*****	*****	****	*****	*****	**
**	*********	*****	*****	****	*****	*****	**
**	*********	*****	*****	****	*****	*****	**
**	*********	*****	*****	****	*****	*****	**

□ 현장사진

저수조 운영 수위 150톤(15%)	저수조 결과
수도꼭지 수질검사 1	수도꼭지 수질검사 2

끝.