염소용기 계근대장 (취수장 09.09)

결재	주무관	정수과장
	채민수	09/14 최종인

2020년 09월09일 수요일                                                                5차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0309	566	0645		538
2		0310	698	3130		564
3		0384	561	0371		560
4		740	542	0342		561
5		3100	564	0634		538
6		0625	534	0345		567
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,465kg	6병		3,328g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,940kg			3,390kg
	자체계근	8,940kg			3,400kg
용기무게		3,465kg			3,328kg
납품수량		5,475kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		75kg			62kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021