염소용기 계근대장 (정수장 09.14)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	09/15 최종인

2020년 09월 14일 월요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0634	538	0339	568
2		0345	567	0305	565
3		0380	561	736	537
4		0637	538	0631	542
5		0363	564	3150	564
6		0383	561	0635	539
7
8
9
계		6 병	3,329	6 병	3,315
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병
	공인계량	8,800 kg		3,360 kg
	자체계근	8,820 kg		3,370 kg
용기무게		3,329 Kg		3,315 kg
납품수량		5,471 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		71 kg		55 kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1. 공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.