염소용기 계근대장 (취수장 09.11)

결재	주무관	정수과장
	채민수	09/16 최종인

2020년 09월11일 금요일                                                                6차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0645	538	0622		541
2		3130	564	0357		565
3		0342	561	0633		538
4		0371	560	0629		540
5		0372	568	0364		567
6		0322	565	0387		567
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,356kg	6병		3,318g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,830kg			3,380kg
	자체계근	8,860kg			3,400kg
용기무게		3,356kg			3,318kg
납품수량		5,475kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		74kg			62kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021