고압가스 수불부 취수장(09.16)

결재	주무관	정수과장
	채민수	09/17 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						21,946
09.01		1,038	975		2,013	19,933
09.02		882	813		1,695	18,238
09.03	5,400	1,173	1,113		2,286	21,352
09.04	5,400	833	782		1,615	25,137
09.05		781	685		1,466	23,671
09.06		673	500		1,173	22,498
09.07		808	787		1,595	20,903
09.08		760	679		1,439	19,464
09.09	5,400	744	652		1,396	23,468
09.10		949	840		1,789	21,679
09.11	5,400	900	791		1,691	25,388
09.12		851	638		1,489	23,899
09.13		894	708		1,602	22,297
09.14		755	649		1,404	20,893
09.15		743	616		1,359	19,534
09.16	5,400	688	548		1,236	23,698
09.17					0	23,698
09.18					0	23,698
09.19					0	23,698
09.20					0	23,698
09.21					0	23,698
09.22					0	23,698
09.23					0	23,698
09.24					0	23,698
09.25					0	23,698
09.26					0	23,698
09.27					0	23,698
09.28					0	23,698
09.29					0	23,698
09.30					0	23,698
					0	23,698
합계	27,000	13,472	11,776		25,248