	양천소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소화전 이설 요청에 따른 현지확인 결과 및 이설예정지 파악 제출 알림(공소 340061)

1. 재난관리과-5291(2020.9.17.) 『소방용수시설 이설신청서(공소 340061)』와 관련입니다.

2. 소화전 이설 요청에 따른 현지확인 대상(소방용수시설)을 다음과 같이 알리니 현지확인 후 이설 예정지를 파악하여 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 대 상

연번	소화전번호	식별	관할	위 치	사유
1	340061	지상식	현장대응단	양천구 목동동로 222 (목동 406-14)	주차장 진출입로 설치 공사로 인한 이설신청

나. 방 법 : 펌프차 등 소방차량을 활용한 현지확인

3. 행정사항

가. 소화전 출수여부 및 작동상태 확인(붙임2 활용)

나. 신설 예정인 진입로 및 보행자의 안전, 소화전 간 거리를 고려하여 이설 예정지 파악 (붙임3 활용)하여 2020. 9. 21.(월)한 제출

붙임  1. 이설요청대상 위치도 1부.

2. 현지확인 결과서 1부.

3. 이설예정지 조사서식 1부.

4. 주차장 출입구 위치도  1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	이우득		대응총괄팀장	박광철		재난관리과장	09/17 代박광철
협조자
시행	재난관리과-5297	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/
전화	02-6981-8643	/전송	02-2652-2286	/	deuck81@seoul.go.kr	/	부분공개(6)