		강북소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	93. 보이는 소화기 디자인 개선안 제출

1. 관련문서

가. 市예방과-5959(2020.3.5.)호 『보이는 소화기 디자인 개선 계획 알림』

나. 예방과-2394(2020.3.10.)호 『2020년 보이는 소화기 설치 및 유지·관리 종합 계획』

다. 예방과-9876(2020.9.14.)호 『【특수시책】 보이는 소화기 디자인 개선』

라. 예방과-10003(2020.9.16.)호 『보이는 소화기 디자인 개선 의견 제출 결과보고』

2. 보이는 소화기의 관리편의와 미관확보를 위하여 다음과 같이 보이는 소화기 함의 디자인을 개선하고자 합니다.

가. 개 선 명: 보이는 소화기 디자인 개선

나. 개 선 안: 보이는 소화기 상단을 라운드형으로 변경

다. 개선효과: 적치물 방지, 동절기 강우·강설에 의한 동결방지

라. 개선예시

개선전			개선후
		⇨

마. 추후계획: 잔여예산 집행시 설치업체에 개선사항 제시

붙 임  1. 보이는 소화기 디자인 개선계획 1부.

2. 보이는 소화기 디자인 개선의견 5부.  끝.

							강북소방서장
담당자							문준			예방팀장					한기응					예방과장					09/17 권철수
협조자
시행			예방과-10069									(						)		접수											(						)
우																					/			http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화								/전송			02-6946-0183					/													/	부분공개(7)