문서번호	기전과-9440
결재일자	2020. 9. 17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
김성균		09/17 서수일
협조

납품완료 보고

(도로기전시설물 유지관리용 소모품 구매)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.  9.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

납품완료 보고

(도로기전시설물 유지관리용 소모품 구매)

도로기전시설물 유지관리 및 근무자 근무환경 개선에 필요한 소모품 구매 후 납품완료 보고 드림.

개  요

□ 건     명 : 도로기전시설물 유지관리용 소모품 구매

□ 구매 물품 : 총 17종

- 장비 및 안전관리 물품

· 열화상측정기, 접지저항 측정기, 저압검전기, 고압절연장갑 등 9종

- 사무용품

· 레이저프린터 등 5종

- 방역물품

· 손소독제, 비접촉식 온도계 등 2종

- 기타 소모품 : 접이식 침대(지하차도 상황실 수방근무 대기용) 1종

□ 목     적 : 도로기전시설물 유지관리 및 근무자 근무환경 개선

□ 계약 방법 : 수의계약

□ 계약 업체 : **************

********************

□ 계약 금액 : ***********************

□ 계 약 일 : 2020. 09. 10.

□ 납품 기한 : 2020. 10. 07.

□ 납 품 일 : 2020. 09. 16.

□ 검사(수)일 : 2020. 09. 17.

□ 납품 장소 : 남산2호터널, 금화터널 관리실, 지하차도 상황실

□ 검사(수)자 : 기전과 전기8급 최재호 / 기계7급 김성균

□ 검사 내용 : 납품 품종 및 수량 확인, 품질 이상유무 확인

□ 세부 내역

연번	품 명	규 격	단 위	단 가 (원)	수 량	합 계 (원)
1	열화상측정기	FLUKE PTi120	대	***********	2	*********
2	접지저항측정기	태광전자 TK-2061	대	*********	3	*********
3	저압검전기	KYORITSU 5711 펜슬형	대	********	2	******
4	단로기 조작용 후크봉	기성중전기 GS-2R200, 2/2m, 30kv	대	********	6	*******
5	특별고압검전기	태광전자 TK1500V	대	*********	2	*******
6	고압절연장갑	노벡스 1000V 절연장갑	켤레	********	3	*******
7	고압절연장화	영진실업 WK-801AE 7000v	켤레	*********	4	*******
8	절연안전모	유신기업사 YSH 300	개	********	6	*******
9	디지털 누전경보기	경보전기 GD6-L05A	대	*********	1	*******
10	컬러 레이저 프린터	삼성전자 SL-C510	대	*********	2	*******
11	프린터 토너	정품 삼성 C510용 4색	세트	*********	2	*******
12	손소독제	네오메디컬 손소독제 500ml	개	*******	40	*******
13	비접촉식 체온계	휴비딕비접촉식체온계 FS-300	대	********	9	*******
14	코팅기	A3 현대오피스 3500	대	*********	3	*******
15	코팅필름	A4 150mic 100매	권	********	9	*******
16	코팅필름	A3 150mic 100매	권	********	3	*******
17	접이식 침대	라꾸라꾸, 온열싱글침대 CBK-006S	개	*********	1	*******
소 계						*********
부 가 세						*******
합 계						*********

행정 사항

□ 물품검사(수)조서 작성 후 관리단속과 제출

붙임  사진대지 1부.  끝.