“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		서부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고]은평구 불광동성당 앞 차도의 맨홀에 문제가 있으니 신속한 조치 바랍니다.

안녕하십니까? 접수해주신 민원사항을 조치 후 안내문자 드립니다.

[민원 유입 경로]: 기타

[사고발생지역]********************

[기관지정요청]

불광역에서 연신내역 방향 불광동성당 앞 차도에 맨홀로 추정되는 철물 구조물에 문제가 있는 것 같습니다.

[민원내용] 맨홀소음

[현장확인일시] 2020.09.15 16:00

[조치내용] 맨홀소음방지 장치 설치

향후 맨홀소음 등 상수도 관련 민원발생 시 언제든지 02-3146-3500 으로 연락주시면 자세히 설명드리겠습니다. 감사합니다.

주무관							강철운			시설안전팀장					권영안					시설관리과장					09/17 김홍준
협조자
시행			시설관리과-16534									(						)		접수											(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)															/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3691						/전송			3146-3739					/													/	부분공개(6)