하자기간 만료에 따른 최종하자검사 실시(2020.9월 기계)

문서번호	시설개선과-7360
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설개선과장
		이재상		代이재상		09/18 윤정한

□ 2020년 9월 하자기간 만료검사 대상 : 4건

○ 검사조서 작성 : 1건

○ 검사조서 생략 : 3건(계약금액 3,000만원 이하)

□ 하자검사조서 : 1건

사업명	냉방기 조달구매(주경기장 전기실 냉방기 구매설치)
계약자	*******
계약금액	************
준공검사일자	2018.9.18
하자담보책임기간	2018.9.18.~2020.9.17
하자검사일	2020.9.16.
사업개요	냉난방기 및 배관설치
검사결과	이상없음

□ 하자검사조서 작성생략(3천만원 이하) : 3건

공사명	준공검사일자	계약자	계약금액(원)	하자기한	검사결과	비 고
전국체전 지원실 냉방설비 보수공사	2019.09.02	********	*********	2020.09.01	이상없음	최종하자검사
냉난방기 조달구매(실내체육관 회의실 냉난방기 구매설치)	2018.09.04	*******	**********	2020.09.03	이상없음	최종하자검사
제1수영장 보일러 세관 정비공사	2019.09.24	*****	*********	2020.09.23	이상없음	최종하자검사

위 공사완료 사항에 대하여『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였기에 본 조서를 제출함. 2020년 9월 18일
검 사 자	시설개선과		지방공업주사		성명	황인정		代이재상
검 사 자	시설개선과		지방공업서기보		성명	안영찬		안영찬