	마포소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2020년 소방용수시설 도색 및 보온공사 현지확인 결과 알림

1. 재난관리과-6548(2020.9.11.)호 “2020년 소방용수시설 도색 및 보온 공사 현지 확인 알림” 과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 현장대응단 소방용수시설 도색 및 보온공사 현지확인 후 결과를 다음과 같이 알립니다.

가. 공사명: 2020년 소방용수시설 도색 및 보온공사

나. 대  상: 26개소[도색 25(지상식 6, 지하식 19), 보온 1]

다. 확인결과: 양호 24개소, 불량 2개소(지하식)

붙임  2020년 도색 및 보온 현지확인 대상 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김현옥		진압2대장	송규환		지휘2팀장	代조영만		현장대응단장	09/18 양영숙
협조자
시행	현장대응단-6251	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화		/전송		/		/	부분공개(7)