문서번호	기전설비과-8959
결재일자	2020. 9. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관	기전설비과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
김형집	최강욱	서대훈	09/18 구아미
협 조

“ 아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

『정수센터 배출수처리 테스트베드 평가항목 및 배점기준』

자문회의 개최 결과 및 조치계획 보고

2020년 9월

상수도사업본부 생산부

【기전설비과】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

『정수센터 배출수처리 테스트베드 평가항목 및 배점기준 』

자문회의 개최 결과 및 조치계획 보고

정수센터 방류수 수질기준 준수를 위한 배출수처리 테스트베드 추진과 관련 참여업체 현장 실증 결과에 대하여 평가항목 및 배점기준에 대한 외부 전문가 자문 및 관계자 회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		테스트베드 공모 결과 및 현장실증

▢ 기술과제 : SS(부유물질), 용해성망간, 클로로포름 등을 동시에 제거 또는 저감하고 서울시 실정에 기여 가능한 기술

▢ 공모결과

공모기간 : 2020. 7. 8. ~ 7. 22.(15일간)

응모업체 : 3개사

회사명	기술명	비 고
****	*********
******	*******************
***	**********

▢ 테스트베드 현장실증

실증기간 : 2020. 9. 21. ~ 9. 25.(5일간)

실증장소 : 강북정수센터 배출수처리시설 내

참여업체 실증 계획

업체명	책임자 및 인원	처리용량	전기용량	사용약품	비 고
******	*******	******	***	*****
********	*******	******	***	**
*****	***

Ⅱ		자문 및 관계자 회의 개요

일 시 : 2020. 9. 17(목) 14 ~ 16시

장 소 : 1층 아리수 상황실

참석자

- 외부위원 : *******************************

*********************************

- 내부위원 : 본부(생산부장, 수질과장, 기전설비과장), 물연구원(신장환),

구의정수센터(정수과장), 암사정수센터(정수과장)

회의내용

- 테스트베드 평가항목 및 배점기준 검토 등

Ⅲ		회의결과 내용

종합의견

- 수질오염물질 제거 효율 배점을 다소 낮추고 유지관리 배점을 상향 조정(10점 ⇒ 20점)

- 참여업체의 수처리기술 및 공정에 대한 구체적인 설명 필요

*******

******************************

********************************

***********************************************

*********

****************************************************************************

****************************************************

***********

****************************************************************

****************************************************

생산부장

- 저농도, 중농도, 고농도 처리효율 측정이 적정

- 참여업체 동의하에 테스트베드를 10월중에 추가 실시 및 공정에 대하여 업체에서 발표기회 제공 검토

구의 정수과장

- 방류수에서 제거효율 배점 상향 및 배슬러지지, 탈리여액은 배점 하향 조정

Ⅳ		조치계획

▢ 평가항목 및 배점기준 조정

구분	계	SS	용해성망간	클로로포름	경제성평가	유지관리	비 고
당 초	***	**	**	**	**	**
변 경	***	**	**	**	**	**

▢ 외부전문가 현장 실증 평가위원회 구성 및 개최

현장평가 일시 : 2020. 9. 22.(화)  14시

현장평가 장소 : 강북정수센터 테스트베드 현장실증 장소

현장 평가위원회 구성

- 외부위원

․ ******************************************

**********************************************************

************************************************

- 내부위원

․ 본부(비평가) : 기전설비과장

․ 정수센터     : 구의 및 암사정수센터 정수과장

․ 물연구원     : 수처리연구과 신장환 연구사

테스트베드 공정 설명 및 현장실증 공정평가

- 테스트베드 참여업체 시스템 공정 설명

- 현장 적용성 등 유지관리 정성적 평가

현장실증 평가 외부 자문회의 참석자 수당 지급

- 소요예산 : 450,000원

3명 × 150,000원(참석수당 100,000원 + 사전검토수당 50,000원)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비,

사무관리비

- 지출방법 : 외부 자문위원 은행계좌로 입금

Ⅳ		행정사항

평가항목 및 배점기준 외부 자문회의 참석자 수당 지급

- 소요예산 : 450,000원

3명 × 150,000원(참석수당 100,000원 + 사전검토수당 50,000원)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비,

사무관리비

- 지출방법 : 외부 자문위원 은행계좌로 입금

따로붙임 : 1. 테스트베드 평가항목 및 배점한도 1부.

2. 자문회의 참석자 서명 1부.

3. 자문위원 검토 의견서 4부

4. 자문회의 회의록 1부.

5. 자문회의 사진 1부.

6. 자문회의 자료 1부. 끝.