문서번호	관리단속과-10934
결재일자	2020. 9. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		관리단속과장	강서도로사업소장
진현주		박종윤	09/18 박문희
협조
	주무관		이정선

청사 환경개선 공사 시행계획

2020. 9.

강서도로사업소

(관리단속과)

청사환경 개선 공사 시행계획

우리 사업소 청사를 안전하고 쾌적한 근무환경을 조성하고자 청사 환경개선 공사를 시행하고자 함

□ 청사현황

○ 청사 환경개선 공사 추진계획

【관리단속과-6383(2020.5.27.)】

○ 청사 환경개선 공사 실시설계 용역 시행계획

【관리단속과-9112(2020.8.4.)】

□ 청사현황

○ 주     소 : 서울시 강서구 양천로 237(마곡동 67-1)

○ 청사 건물(연면적 3,996㎡)

- 본관동(856㎡)

: 소장실, 회의실, 관리단속과, 도로보수과, 시설보수과, 기전과

- 별관A동(648㎡)

: 공무직 대기실, 구내식당, 조종원실, 전기실, 기전과 서고

- 별관B동(432㎡)

: 여자휴게실, 체력단련실, 과적단속반, 노조사무실, 사회복무요원 대기실          - 당직실(48㎡), 창고(1,850㎡) 등

□ 공사개요

구 분			면적(㎡)	개 선 계 획
별관A동	1층	구내식당	108	- 창문 교체, 벽 페인팅
		공무직 대기실	108	- 전기온돌 교체, 샤워장 전체 보수
	2층	조종원실	64.8	- 장판․전기온돌 교체, 샤워장 전체 보수
		화 장 실	24	화장실 전체 보수
별관B동	1층	체력단련실	118	- 샤워장 입구 개선
		여직원휴게실	41.4	- 전기온돌 설치

□ 공사 계획

○ 공 사 명 : 청사 환경개선 공사

○ 공사기간 : 착수일로부터 60일

○ 공사비용 : ********

- 예산과목 : 강서도로사업소, 도로관리, 사업소환경개선, 도로사업소                    환경개선, 시설비

○ 계약방법 : 전자공개 수의계약

- 관련법규 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령                   제25조 제1항 5호 가목

- 입찰참가자격 : 「건설산업기본법」에 따른 시설물유지관리업 등록                         업체로서, 입찰공고일 전일부터 입찰일까지 주된                         영업소가 서울특별시에 소재한 업체

□ 추진일정

○ 2020.9월 : 공사 발주

○ 2020.10월~12월 : 공사 계약 및 실시

○ 2020.12월 : 준공

붙임 : 설계내역서 1부.  끝.