복    명    서

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	최두영	원용기	09/18 고재흥

추석연휴 대비 다중이용시설 화재안전관리를 마치고 확인한 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2020. 9. 18.(금)

복명자 : 소방위 김종기, 소방교 최두영, ****************

복       명       내       용

일   시

2020. 9. 17.(목)

건   명

추석연휴 대비 다중이용시설 화재안전관리 복명서(롯데백화점 관악점)

내용

1. 예방과-14364(2020. 9. 11.)호『추석연휴 대비 다중이용시설 등 화재안전관리(컨설팅) 추진계획 보고』

2. 점검현황

가. 확인 대상

연번	대상	소재지	관계인	비고
1	*********	*******	*** *******	*************

나. 확인 결과

- 소방안전관리 업무(자체점검 추진사항) 이상없음

- 소방시설 유지관리 이상없음

- 피난·방화시설 이상없음

- 화재위험요인 관리사항 이상없음

다. 시정 내용

- 자체 점검 등 유지관리시 요령 교육, 화재예방 당부함.

붙임  1. 화재예방점검부1부.

2. 현장사진 2부.  끝.