출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	토양지하수팀장	물순환정책과장
	남은정	김경남	09/18 김재겸

	유출지하수 활용 시범사업 현장확인 등 출장하고 아래와 같이 보고합니다.
2020 . 09. 18.
보 고 자 : 직 환경6급 성명 : 남은정

보       고       내       용

일    시

2020. 09. 18(금)

건    명

유출지하수 활용 시범사업 현장확인 결과보고서

내용

□ 출장목적 : 유출지하수 활용 시범사업(양천공원) 현장 확인

□ 출 장 자 : ********************

*********************************

□ 출장지 및 시간 : 양천공원 등 / 09:00 ~ 13:30

※ 유출지하수 발생 건축물 현황

대상 건축물	소재지	발생량 (톤/일)	배출형태	공원까지 인입거리
목동센트럴 프라자	목동서로 349	821	하수도방류 (화장실10톤)	238m

□ 출장결과

○ *************************************************************************************

*************************************************

************************************

(저류조)	(저류조 완공 후) - 현재

□ 향후계획 : 보조금 정산 예정('20.10.)