“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	수도자재관리센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2020년도 대형수도계량기 내구성 검사시료 제출 안내

1. 시정 발전에 적극 협조하여 주시는 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시에서는 양질의 수도계량기 구매 관련하여 품질을 사전에 검증하기 위해 다음과 같이 “2020년도 대형수도계량기 내구성 검사”를 실시할 예정이오니, 구매규격에 적합한 내구성검사 시료를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 대상구경 : 대형 디지털계량기 100㎜

나. 대상업체 : 대형 디지털계량기를 납품하고자 하는 업체

- 2021년부터 기계식 → 디지털 계량기로 구매

※ 2021년부터 기존 기계식계량기의 유효기간은 폐지

다. 제출기한 : 2020년 10월 23일(금)까지

- 제출기한 이후는 접수받지 않음. 다만, 부득이한 사정이 있어 기한 내 서면으로 사유를 제출한 경우에는 사안에 따라 인정함.

라. 제출시료 및 첨부서류

- 디지털 대형계량기 시료 100㎜ 수량 2개씩

- 수도미터기술기준에 적합한 형식승인서(80~300㎜) 및 검정확인서

- 수도법 제14조에 의한 위생안전인증서

- 수도미터 기술기준에 의한 공인시험기관의 검정에 합격한 계량기로서 2020년 디지털 대형계량기 품질관리기준에 적합 할 것

마. 검사일정안내 : 시료제출 업체에서는 검사기간에 참여하여 확인하시기 바라며 참여하지 않을 경우에도 시험은 진행예정입니다. 또한 시험결과에 대해서 미참여 업체에서는 이의를 제기할 수 없음을 알려드립니다.

- 가동전 6포인트 시험 : 2020. 10. 26. ~ 10. 30.

- 내구성 부착가동 시험 : 2020. 11. 2. ~ 12. 14.

- 가동후 6포인트 시험 : 2020. 12. 15.~ 12. 17.

- 내구성 검사결과 통보 : 2020. 12. 18.

※ 위 검사일정은 여건상 조정될 수 있음

바. 내구성 검사 합격 판정

- 검사시료 2개중 1개이상 적합할 경우 합격

사. 합격시 검사 유효기간 : 3년(2021년 1월 ~ 2023년 12월)

3. 아울러 내구성 검사시료를 제출하지 아니 하거나 불합격한 경우에는 구매발주시

평가배점기준에 따라 최저점이 부여될 수 있음을 알려드립니다.

붙 임 : 디지털 대형수도계량기 품질관리기준 1부.  끝.

	수도자재관리센터소장
수신자	수도계량기 제작사 대표 귀하,한국계량계측기기 공업협동조합
주무관	전영진		계량기관리팀장	윤석훈		소장	09/21 정임근
협조자
시행	수도자재관리센터-18894	(		)	접수		(		)
우	06900	서울특별시 동작구 노들로 734(노량진1동 2-3) 수도자재관리센터	/
전화	02-3146-1949	/전송	02-3146-1965	/		/	대시민공개