“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	교체장애수전 정비 요청(여의도동 디지털계량기 장애수전 관련)

1. 계측관리과-5085(2020. 6. 4.)호 「2020년 수도계량기 원격검침 추가 계획」과 관련입니다.

2. ************ 원격검침 추진에 따른 스마트 상수도 기반 구축에 따라 디지털수도계량기로 교체하기 위하여 현장 확인한 바, 아래와 같은 사유로 교체가 불가하여 통보하오니, 조치 후 정비결과를 9월 29일까지 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 교체장애 수전내역 : 붙임1 참조

※ 정비결과는 정비완료 또는 정비불가 사유 기재하여 회신요청

붙임  1. 여의도동 교체장애수전 정비요청 내역 1부.

2. 교체장애수전 사진대지 1부.  끝.

	현장민원과장
주무관	차광성		주무관	최용원		현장민원과장	09/21 이연섭
협조자
시행	현장민원과-14611	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2562	/전송	3146-4657	/		/	부분공개(6)