	종로소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	사설 소방용수시설 미통보 대상 현지확인 결과보고(연건)

1. 재난관리과-6307(2020.9.11.)호「2020년 종합감사에 따른 사설 소방용수시   설 미통보대상 알림」과 관련입니다.

2. ‘2020년 종합감사결과에 따른 사설 소화전 미통보 대상’에 대한 현지확인      결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대   상

연번	완공일	대상	주소	건축내용	비 고
*	**********	*****	*********	************	******
*	**********	********	*********	**************	******
*	**********	*********	*********	************	******

나. 조치결과

○ ******** 3개소 현지확인 결과 상수도 소화용수설비 설치 적정

○ 119행정정보시스템 사설 소화전 등록 완료(***************)

붙임 : 처분요구사항 조치결과 보고서식 1부.  끝.

	연건119안전센터장
담당자	이동현		3팀장	정종율		센터장	09/21 김종기
협조자
시행	연건119안전센터-3838	(		)	접수		(		)
우	03082	서울특별시 종로구 대학로 91	/	http://cafe.naver.com/yg119/
전화		/전송	02-762-0119	/		/	부분공개(6)