- 재개발·재건축 정비사업 구역내 -

상수도 시설물(계량기 분야) 점검결과 보고(3/4분기)

결재	주무관	현장민원팀장	현장민원과장
	김원일	김용섭	09/21 김호남

2020년 재개발·재건축 정비사업 구역내 상수도 시설물(계량기 분야) 관리실태 점검을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2020. 9. 21.

보 고 자 :    직 지방공업주사  성 명 : 김원일

▣ 점검개요

◦ 점 검 자: 공업6급 김원일 외 2명(강금연, 김영도)

◦ 점 검 일: 2020. 9. 14. ~ 9. 18.

◦ 점검위치: 재개발·재건축 관리처분계획인가 지역(금호14-1 등 9개소)

◦ 점검내용: 수도계량기 철거 및 플러그 설치 여부, 봉인 탈락 여부

▣ 점검결과

연번	구 역 명	자치구	주 소	점검결과	조치결과
1	용답	성동구	용답동 108-1	특이사항 없음
2	행당7	성동구	행당동 128	특이사항 없음
3	금호14-1	성동구	금호동 4가 480	특이사항 없음
4	이문1	동대문구	이문동 257-42	특이사항 없음
5	이문3	동대문구	이문동 149-8	특이사항 없음
6	답십리17	동대문구	답십리동 12	플러그 미설치 1건	플러그 설치 1건
7	휘경3	동대문구	휘경동 172	특이사항 없음
8	면목4	중랑구	면목동 55-14	특이사항 없음
9	중화1	중랑구	중화동 331-64	특이사항 없음

붙임  점검결과 사진 1부.  끝.