투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	관급기자재 급수배관 연결 등 5건 실정보고 조건부 승인통보(중랑물재생센터 총인처리시설)

1.업무지시현장 : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사(장기-1차) 주식회사

천일, 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사(장기-1차) 주

식회사 범창종합기술, 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공

사(장기-1차) 대원엠이씨(주)

2.작 성 일 자 : 2020-09-21 17:09:22

3.지 시 내 용

가. 중랑감 제20-491호 관련입니다.

나. 관급기자재 급수배관 연결 등 5건 설정보고에 대해 아래와 같이 조건부 승인 통보합니다.

1) 승인사항

- 총인유입펌프 및 항온항습기 급수배관 연결

- 소화주소 내역서 정정

- 혼화조 약품투입배관 연장 설치

- 수포수 배관 내역서 반영

- 슬러지 저류조 인입배관 연장 설치

2) 조건부 내용: 물량, 단가 등 설계변경 금액은 계약심사나 설계변경소위원회 결과반영

- 변경금액이 최초금액 대비 10% 초과할 경우 市 계약심사

- 변경금액이 최초금액 대비 10% 이하이고 5천만원 초과시 설계변경소위원회  끝.

주무관							양우창			열빛총괄과장					전결 09/21 여인웅
협조자
시행			설비부-14305									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로8 15층 설비부															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8605						/전송			02-3708-8659					/	yang7931@seoul.go.kr												/	대시민공개