문서번호	기전과-5044
결재일자	2020. 9. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
강혜지		이재권	09/21 장상규
협 조
	주무관			문준호

2020년

추석대비 도로기전시설물 안전점검 결과보고

2020. 9.

성동도로사업소

(기 전 과)

2020년

추석대비 도로기전시설물 안전점검 결과보고

추석을 대비하여 연휴기간 중 발생할 수 있는 시민생활 불편사항을 최소화하고, 안전하고 편안한 귀성길이 될 수 있도록 관내 도로기전시설물에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

1		추 진 근 거

○ 2020년 추석대비 도로기전시설물 안전점검 실시계획

(기전과-4568, 2020.8.31.)

2		점 검 개 요

▢ 점검기간 : 2020. 8. 31.(월) ~ 9. 18.(금) (3주간)

▢ 점검대상 : 도로기전시설물 42개소

(단위 : 개소)

계	한강교량	일반교량	고가차도	터 널	지하차도	비 고
42	4	12	10	3	13

○ 조명등, 발전기, 배수펌프 등 16,331개 기전시설물

▢ 점 검 반 : 총 16명

○ 기전과장 외 3명, 기전상황실 4명, 지하차도 근무자 8명

▢ 점검내용

○ 도로조명(가로등, 터널등, 경관조명)

구 분	주요 점검내용	비 고
전기선로	노출선로 및 지중선로 정비 여부
등 기 구	노후 등기구, 파손 글러브 교체 여부
가로등주	등주 파손, 경사주, 기꽂이 파손, 안정기커버 탈락 등
부 착 물	등주 부착 돌출물 정비 여부
부 점 등	고장발생 및 보수상태 점검

○ 터널, 지하 보․차도

구 분	주요 점검내용	비 고
모터펌프	지하차도 모터펌프 정상 가동상태
발 전 기	지하차도 발전기 정상 가동상태
배수설비	배수라인 점검 및 스크린 점검
수배전반	각종 지시계기 동작상태, 단자 접촉불량 여부
재방송설비	송출상태
CCTV설비	화면 표출상태
비상벨설비	연결 및 동작상태

▢ 점검결과

○ 장평교 가로등 부점등 보수 외 9건 정비완료(붙임 집계표 및 보고서 참조)

▢ 향후계획

○ 취약시기별 지속적인 점검을 통해 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

3		행 정 사 항

▢ 본청 도로시설과에 점검결과 제출 : 2020. 9. 22.(화)

○ 시설보수과에서 통합(도로시설물 및 기전시설물) 후 제출

붙임  1. 도로시설물 점검결과(집계표) 1부.

2. 안전점검 보고서 1부.

3. 기전시설물 안전점검표 1부.  끝.