보  고  서

문서번호	급수운영과-19961
공개여부	부분공개(6)

결재	주무관	급수운영팀장	급수운영과장
	홍은철	代최선보	09/21 변재홍
협조	주무관
	이정한

건물명칭	하버라인10단지 관리사무소
건물현황	건물주(대표자)	********	소재지	*************************
	관 리 자	*******************	전화번호	************	건축년도	****
	건물용도	****	건물면적	*******	세대수	***
	건물구조	*******
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(톤)	물탱크재질	설치위치	전동밸브
	지 하	*	***	*****	**	*
	지 상
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	저수조 미철거(소방용수 용도사용)
	배관 구조 변경	직결급수 방식 배관으로 구조변경(부스터 펌프 사용)
	관련도면 검토
	기 타	저수조 재사용시 사전 신고 및 저수조 청소 후 사용
조사자 의견		저수조 청소대상에서 제외하고자 함

2020. 9. 17.

조사자:      시설8급 홍은철

확인자: 급수운영과장 변재홍