문서번호	급수운영과-14604
결재일자	2020. 9. 22.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관		급수운영팀장			급수운영과장
정준석		임인택			09/22 한희선
협 조
		주무관		代곽미숙
		주무관		代박기련
		주무관		이덕규
		주무관		김희철
		주무관		송정호

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.”

2020. 9.  20.(일)

일일 공급량 증감 현황 보고

2020. 9.

강동수도사업소(급수운영과)

2020. 9. 20.(일)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2019. 9월				2020. 9월						비고 (전년,동기대비 증감사항)
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			10,121,502	총 공급량			6,658,621	-3,462,881	-34.2
	일 평균			337,383	일 평균			332,931	-4,452	-1.3
	일 최소			290,421	일 최소			316,539	26,118	9.0
	일 최대			366,159	일 최대			349,087	-17,072	-4.7
1	일	19.2	27.8	345,130	화	23.8	29.5	349,087	3,957	1.1
2	월	19.4	29.7	341,744	수	22.9	27.3	328,626	-13,118	-3.8
3	화	22.0	28.0	350,224	목	22.4	28.0	327,406	-22,818	-6.5
4	수	21.2	25.5	330,329	금	19.9	27.5	337,697	7,368	2.2
5	목	21.5	27.6	338,178	토	19.2	27.3	333,962	-4,216	-1.2
6	금	21.6	29.1	343,849	일	19.5	24.4	324,022	-19,827	-5.8
7	토	22.6	29.5	350,259	월	17.5	20.6	316,539	-33,720	-9.6
8	일	22.9	27.3	350,596	화	20.6	26.5	337,327	-13,269	-3.8
9	월	22.4	28.0	344,231	수	19.0	25.3	327,508	-16,723	-4.9
10	화	22.1	26.5	335,888	목	18.8	27.0	335,785	-103	0.0
11	수	20.4	28.7	366,159	금	19.2	27.1	338,597	-27,562	-7.5
12	목	18.7	22.9	321,440	토	18.1	23.2	318,066	-3,374	-1.0
13	금	18.3	29.3	293,473	일	16.7	26.6	340,892	47,419	16.2
14	토	20.8	24.1	290,421	월	17.6	24.9	341,018	50,597	17.4
15	일	19.5	30.0	351,574	화	18.9	27.7	329,173	-22,401	-6.4
16	월	20.7	30.5	343,251	수	21.3	24.9	340,761	-2,490	-0.7
17	화	18.0	29.0	342,387	목	20.1	23.6	332,098	-10,289	-3.0
18	수	16.0	25.4	334,330	금	18.1	25.8	332,746	-1,584	-0.5
19	목	13.6	26.0	345,898	토	17.6	26.2	334,408	-11,490	-3.3
20	금	15.8	24.2	328,204	일	15.6	24.9	332,903	4,699	1.4	전년동기 대비 공급량 증가
21	토	18.3	22.1	337,813	월
22	일	17.3	19.6	316,044	화
23	월	16.9	24.6	349,269	수
24	화	13.9	26.5	341,755	목
25	수	14.8	27.4	340,736	금
26	목	17.7	29.0	325,813	토
27	금	19.6	27.0	344,884	일
28	토	19.4	29.2	334,080	월
29	일	17.9	28.6	353,003	화
30	월	16.4	29.9	330,540	수
평균기온		19.0	27.1			19.3	25.9

구역 유량계별 공급량 분석(전일 대비)                   (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			349,481	334,408	332,903	-16,578	-4.7	공급량 감소
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	112,300	107,100	110,900	-1,400	-1.2
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	108,008	99,100	101,600	-6,408	-5.9
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음		9,738	11,557			유량시스템 유출량 반영(‘20.6.18)
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	338,465	320,900	312,300	-26,165	-7.7
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	206,020	182,954	180,340	-25,680	-12.5

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 전단의 바이패스(1,350㎜) 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계				암사수계			비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	소계	광암4	길동
전일 대비	증·감량	-1,505	5,061	-1,140	2,668	3,533	-6,566	-1,066	-5,500
	비율(%)	-0.5	2.6	-2.8	4.1	4.0	-4.7	-4.1	-4.8
금 일		332,903	199,841	40,160	67,594	92,087	133,062	24,762	108,300
전 일		334,408	194,780	41,300	64,926	88,554	139,628	25,828	113,800

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)                  (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계				암사수계			비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	소계	광암4	길동
전년 대비	증·감량	-88,944	-297,484	33,970	-194,653	-136,801	208,540	108,200	100,340
	비율(%)	-1.3	-7.1	4.5	-12.7	-7.1	8.2	21.9	4.9
2020. 9. 1. ~9. 20.		6,658,621	3,915,575	783,290	1,337,165	1,795,120	2,743,046	601,575	2,141,471
2019. 9. 1. ~9. 20.		6,747,565	4,213,059	749,320	1,531,818	1,931,921	2,534,506	493,375	2,041,131
담당자				김희철	최박	송정호		이덕규	한호진

□ 전년(9월) 동기대비 공급량 –88,944㎥ (-1.3% 감소)

‣ 광암2은 당초 광암3 구역인 가락본동 등 송파대로 쪽으로 확대

‣ 광암3 ⇒ 3, 4블록(가락시장사거리 남단 우측)으로 분리 운영: 2016. 2. 1.~

‣ 광암4블록(문정2,위례,가락1동 일부, 위례신도시(하남권))을 암사수계로 변경: 2016. 7. 11~

‣ 가락시장(광암4블록)을 암사수계 → 광암수계로 변경: 2017. 7. 28~

공급량 변화 그래프

공급량 증·감사항

□ 일 공급량은 전년 동기(9월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 감소

- 길동중블록은 2019년도에 3,069수전이 증가되어 공급량이 증가 추세이므로 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

□ 광암수계(KD-12, 하남-위례) 유출량이 유량감시시스템에 20. 6. 18.부터 반영

붙임  일별·중블록별·수계별및가압장 공급량 현황 각 1부.  끝.