복    명    서

결재	주무관	급수운영팀장	급수운영과장
	신중선	이승우	09/22 최춘근

	명에 의거, 소형저수조 관리업무 수행 중 직결급수 전환 및 저수조 폐쇄 확인 요청이 있어 현장 조사하고 아래와 같이 보고합니다.
2020. 9. 21.
시설 6급 신 중 선

조       사       내       용

구  분

소형저수조 직결급수 전환 현장조사 보고(역삼동 750-26)

내용

□ 건물현황

○ 건 물 명 : 성광빌딩

○ 주    소 : *********************************

○ 관 리 자 : ******************

□ 현장조사 결과

○ 현    황

건축물 용도	연면적(㎡)	표고(m)	수압(㎏/㎠)	수 계	비 고
근린생활시설	537.57	20.13	4.0	삼성배수지

○ 조사결과

- 직결급수를 위한 바이패스(By-pass) 배관공사가 완료되었으며,

- 지하저수조는 입구 폐쇄, 옥상저수조는 급수관 절단한 상태로 현재 저수조 미사용 중임을 확인함.

□ 조치의견

○ 현장조사 결과를 반영하여 수도법 제50조에 의거, 위생조치 대상에서 제외되었음을 통보하고자 함.

붙  임 : 1. 저수조 청소대상 제외 건축물 조사서 1부.

2. 저수조 현장점검 사진 1부. 끝.

비  고