	성동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소화전 보호대 및 소방용수표지 등 설치 준공 검사 확인

1. 재난관리과-5254(2020. 9. 15.)호 “소화전 보호대 및 소방용수표지 등 설치 계획 보고”와 관련입니다.

2. 소화전 보호대 및 소방용수표지 등 설치 공사 준공계 접수에 따라 아래와 같이 준공 확인을 요청하오니 해당 부서에서는 준공 검사를 실시하여 주시기 바랍니다.

가. 준 공 일 : 2020. 9. 21.

나. 대   상 : 소화전 050199호(금호동2가 산 9-3 응봉근린공원)

다. 관할센터 : 금호119안전센터

라. 검사내용

- 소화전 밸브 개방 시 보호틀 간섭 여부

- 소방용수표지 적정 규격 설치 여부 등

3. 행정사항

가. 소화전 주변 5미터 이내 불법 주·정차 수시 단속

나. 준공 검사 결과 2020. 9. 23.(수)한 제출

붙임  1. 소화전 검수 결과(서식) 1부.

2. 준공 서류 1부.

3. 관련 규정 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단 및 각 안전센터
담당자	이요한		대응총괄팀장	장정애		재난관리과장	09/22 손문범
협조자
시행	재난관리과-5393	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 성동소방서 재난관리과	/
전화	02-2622-1643	/전송	02-2622-1649	/	2015102687@seoul.go.kr	/	부분공개(5)