	강북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	9월 「보이는 소화기」 보수 및 정비 결과(알림)

1. 관련근거

가. 예방과-9597(2020.9.4.)호 『2020년 8월~9월 중 “보이는 소화기” 유지관리 결과 및 수리계획(알림)』

나. 예방과-8492(2020.8.11.)호 『강북구 보이는 소화기 유지관리대책』

2. 위와 관련, 「보이는 소화기」 보수 및 정비 결과를 다음과 같이 알립니다.

가. 확인일시: 2020. 9. 7. (월) ~ 9. 18. (금)

나. 조 치 자: 민원방염, 공공근로 근무자

다. 보수 및 정비 대상: 1,633개

관 할	유지 관리 총계(개)	정비완료	정비불가
현장대응단	408		4(2개소)
우이119안전센터	371		4(2개소)
미아119안전센터	357	2(1개소)
삼각산119안전센터	497		6(3개소)

라. 보수내역: 케이스교체 2개

※ 정비불가(현장대응단 2018-12): 인근 차량통행 방해로 이전예정

마. 공공근로 활용 보이는 소화기 유지 보수 결과

1) 케이스 교체: 4개

2) 보이는 소화기 순찰 및 관리번호 부착

3) 보이는 소화기 인근 장애물 제거

4) 하반기 보이는 소화기 확인

붙임  보이는 소화기 유지관리 대장(9월) 1부.  끝.

	예방과장
수신자	현장대응단 및 안전센터
담당자	문준		예방팀장	한기응		예방과장	09/22 권철수
협조자
시행	예방과-10228	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화		/전송	02-6946-0183	/		/	부분공개(7)