“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(주택공급과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 업무 협의 회신(동교동 역세권 청년주택 사업)

1. 주택공급과-10750(2020.09.01.)호 관련입니다.

2. 귀 부서에서 협의요청한 ************** 건축(신축)허가 신청에 따른 급수협의 사항에 대하여 아래와 같이 회신하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 건축개요

- 건축규모 : 지하3층/지상25층, 연면적 13,171.73㎡

- 주 용 도 : 공동주택(주거복합)[286세대, 근린생활시설]

나. 회신내용

- 상기 위치는 급수공급 가능한 지역임.

- 급수방식 : 저수조 급수방식(지상5층까지 순직결급수 가능)

- 인입 급수관경 : 80㎜

· 가정용 독립계량기 80㎜×1, 일반용 독립계량기 30㎜×1 설치예정

- 붙임 『급수협의 조건』 이행 조건으로 급수공사 승인 가능함.

붙임 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 공급계획도 1부. 끝.

	서부수도사업소장
주무관	김초민		급수관리팀장	김승완		급수운영과장	09/22 이병운
협조자
시행	급수운영과-15804	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 서부수도사업소 급수운영과	/
전화	02-3146-3664	/전송	02-3146-3689	/		/	부분공개(6)