투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시은평병원
수신	내부결재
(경유)
제목	고압증기멸균기 예방점검(정도관리) 결과 보고

중앙공급실에서 사용중인 고압증기멸균기에 대한 정도관리의 일환으로 정기예방점검을

실시하고 다음과 같이 결과를 보고합니다.

가. 건    명: 고압증기멸균기 예방점검(정도관리) 결과 보고

나. 점검일시: 2020. 9. 22.(화) 11:00~12:00

다. 점검방법: 멸균기 해당업체(한신메디컬)에서 점검실시

라. 점검결과: 적합(특이사항 없음)

마. 금    액: ******************

바. 예산과목: 은평병원 간호부 간호과, 연구활성화 및 시설환경개선으로 진료서비스 증진

은평병원 운영, 은평병원 간호서비스 수준관리, 공공운영비(예산편성부서 :

은평병원 원무과)

붙임 1. Service Report(수리 및 점검내역) 1부.

2. 고압증기멸균기 점검결과 1부.  끝.

주무관	성혜연		주무관	김경미		간호과장	이성남		간호부장	09/22 박영숙
협조자	주무관	엄신영
시행	간호과-5305	(		)	접수		(		)
우	03476	서울특별시 은평구 백련산로 90 은평병원 (응암동)	/
전화	02-300-8210	/전송	02-300-8189	/	hyeyeen@seoul.go.kr	/	부분공개(7)