★◉

문서번호	주거정비과-11585
결재일자	2020.9.22.
공개여부	부분공개(3)

주무관		재개발팀장		주거정비과장	도시관리국장
김정신		이영민		정형래	09/22 김영식
협 조
	주거환경개선팀장		정경승			주거사업팀장		황인범

- 재개발·재건축정비사업지 등 -

2020년 추석대비 안전점검 결과보고

2020. 9.

[주거정비과]

- 재개발·재건축정비사업지 등 -

2020년 추석대비 안전점검 결과보고

민속 고유의 명절인 추석을 맞아 안전사고를 예방하고 구민불편을 최소화하기 위하여 재개발·재건축 정비사업지 등 위험시설물 및 건축공사장에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		추 진 배 경

추진근거

❍ 2020년 추석 종합대책 수립계획(기획예산과-9990호, 2020. 8. 21.)

Ⅱ		안전점검 개요

점검기간

❍ 추석대비 점검기간: 2020. 9. 10.(목) ~ 9. 18.(금)

※ 추석 및 연휴: 2020. 9. 30.(수) ~ 10. 4.(일)

점검대상: 13개소(별첨 안전점검대상 내역 참조)

❍ 건축공사장: 2개소[(금호제14-1구역, 뚝섬특별계획구역(Ⅳ)]

❍ 정비구역 내 위험시설물: 11개소

* D등급 6개소(기존 특정관리대상), E등급 5개소

점검반 구성

❍ 점검인원: 공무원 및 관계자 15명

❍ 민영주택 등 공사장: 시공자, 감리자, 담당공무원 합동점검 실시

❍ 재개발·재건축 구역 내 노후 위험시설물: 담당공무원 자체점검 실시

❍ 점검반 구성 현황

시 설 명	점검개소	점검반 인원(명)	공무원		현장관계자	비고
			점검반장	반원
공 사 장	2	6	팀장 1	담당자 1	시공사1, 감리단장1
재난위험시설(D,E급)	11	9	팀장 1	담당자 1	-

Ⅲ		안전점검 결과 및 조치사항

건축공사장

❍ 연휴기간 비상연락체계 유지 등 기타 점검 결과 양호함

노후건축물

❍ 점검대상 건축물은 담장 균열 및 테두리보 열화 등이 발견되나 전회차 점검 대비 특이사항 발견되지 않았음(일부 건물은 철거상태)

❍ E등급 5개소중 응봉동 193-167을 제외한 4개소는 모두 공가로서,

- 노후건축물은 가을 장마 및 태풍 등에 대비해 일부 보수·보강 및 지속적인 점검이 필요할 것으로 보임

- E등급임에도 주민이 거주하고 있는 응봉동 193-167(소유자 시온성교회)은 월 2회 점검하고 소유주에게 위험도 안내

Ⅳ		향 후 계 획

❍ 위험요소는 지속적인 점검 실시로 변동사항 확인

❍ 점검내용은 소유자·조합 등 관리주체에게 통보(구역별 담당)

❍ 지적사항에 대하여 위험요소 해소 시까지 지속 점검 및 관리

붙임   1. 안전점검대상 내역 1부.

2. 안전점검표 각 1부.