문서번호	기전과-9662
결재일자	2020. 9. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
최재호		윤석주	09/21 서수일
협 조

「이태원지하차도 노후 조명설비 개선사업 전기공사」

준공 완료 보고

2020. 09.

서부도로사업소

(기 전 과)

「이태원지하차도 노후 조명설비 개선사업 전기공사」

준공 완료 보고

우리 사업소에서 시행중인「이태원지하차도 노후 조명설비 개선사업 전기공사」건의 준공 완료 보고를 드림

□ 추진근거

○ 검사원 지정 요구(이태원지하차도 노후 조명설비 개선사업 전기공사) - 준공[관리단속과-12110(2020.9.21.)]

□ 공사개요

○ 공  사  명 : 이태원지하차도 노후 조명설비 개선사업 전기공사

○ 계약상대자 : ***********

○ 계약금액 : *****************************

○ 준공금액 : *****************************

○ 계  약  일 : 최초(2020.06.24.) / 변경(2020.09.17.)

○ 준  공  일 : 2020.09.18.

○ 준공검사일 : 2020.09.21.

○ 공사규모

- 기존 등기구 306등(NH 250W 223등, 150W 83등) 철거

- 신규 등기구 306등(LED 100W 238등, 50W 68등) 설치

- 조명 분기접속 등 기타 부대시설 공사

□ 검사결과

○ 검 사 자 : 기계7급 천흥규 / 기계7급 김성균

○ 검사내용

- 조명등의 고정상태 및 분기접속상태 : 양호

- 설계에 따른 조명등 설치 위치 : 양호

- 공사 후 주변 정리 및 공사 안내판 철거 : 양호

□ 행정사항

○ 준공검사조서 작성 후 관리단속과 제출

붙임  1. 준공계 – 이태원지하차도 노후 조명설비 개선사업 전기공사 1부.  끝.