염소용기 계근대장 (취수장 09.16)

결재	주무관	정수과장
	채민수	09/21 최종인

2020년 09월16일 수요일                                                                7차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0622	541	0390		562
2		0633	538	0378		562
3		0377	561	0317		565
4		0659	540	0319		564
5		0316	564	0375		566
6		3110	564	0335		565
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
계		6병	3,308kg	6병		3,384g
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,780kg			3,450kg
	자체계근	8,820kg			3,460kg
용기무게		3,308kg			3,384kg
납품수량		5,472kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		72kg			66kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수			차량번호 : 충북 84아 1021